## 附件一 (hidden)
附件一 |  | 中山市2008-2015年房产工程建安造价综合指标
分类 | 模块选择 |  |  | 造价指标（元/㎡） | [7 empty] | 备 注
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按总建筑面积计；2、若有两种或以上类型桩，可按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计；3、中山沿海滩涂地区桩基础按地质系数1.18进行调整。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 旋挖桩 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 钻（冲）孔桩 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 地下室工程 | 共1层 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2、含土方开挖、基坑支护，土建、给排水、照明、消防、弱电、 防雷、通风，简单装修等。
|  | 共2层 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 共3层 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 人防工程+ |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按地下室人防建筑面积计；2、‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价。
| 地上建筑工程 | 别墅 | 独栋 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积；2、单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计；3、其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），即除外立面、屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修外，户内按毛坯标准：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 4、住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标；5、不含电梯；6、商业裙楼层高首层按6m，标准层4.5m计；7、住宅塔楼层高按3m计。
|  |  | 联排 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 公共设施配套用房 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 商业裙楼 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 住宅（塔)楼 | ≤6层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 7-11层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 12-17层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 18-22层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 22层以上（100米以下） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 100米以上 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积；2、按毛坯交楼标准（含土建、安装），即外立面、屋面保温隔热装饰；公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：墙面、地面、天面砂浆抹平，门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视），智能化、消防设施，给水入口和排水出口等； 3、不含电梯、中央空调设备；4、层高首层按5.5m，标准层4m计。
|  |  | 7-12层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 13-18层 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 18层以上（100米以下） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 100米以上 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 710.4 | 716 | 753.6 | 781.6 | 768 | 794.4 | 800 | 784.8 | 1、按装修面积计，中等装修标准；2、装修标准 客厅：地面600*600抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、300*300防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、300*300防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间，坐便器等。3、安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等；4、造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计；2、‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 燃气工程（元/户） |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按户计；2、包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、除注明外按各模块占地面积计； 2、室外泳池含设备，按设计储水体积计； 3、高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 室外泳池(元/m³) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 园林绿化 |  | 79.92 | 80.55 | 84.78 | 87.93 | 86.4 | 89.37 | 90 | 88.29 | 1、园林绿化包括绿地整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，绿化给排水安装等；2、不含园建工程； 3、造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）。
|  |  | 钢筋混凝土 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1、按实体体积计；2、仅指前期‘三通一平’土方开挖，运距按5km计，每增减1km增减2元/m³。

## 附件2-1
附件2-1：
惠州市2021年房地产项目建筑安装工程造价综合指标
分类 | 模块名称 |  |  | 造价指标（元/m2) |  |  | 备 注
2021年
楼宇建筑工程 | 基础工程 | 天然基础 |  | 127.7284 | ~ | 141.7786 | 1.按总建筑面积计； 2.若有两种或以上类型桩，按相应占比综合折算指标，相应占比按其对应的基座平面面积比例计； 3.桩基础综合指标按城区范围内地质状况良好的情况测算，不包括殊地质情况，如遇溶洞，需增加采取灌浆或其他方式进行地质处理的费用。
|  | 桩基础 | 预制管桩 | 148.4778 | ~ | 164.8104
|  |  | 旋挖桩 | 177.6586 | ~ | 197.2011
|  |  | 钻（冲）孔桩 | 239.2005 | ~ | 265.5126
| 地下室工程 | 共1层 |  | 3513.187 | ~ | 3899.6376 | 1.按地下室总建筑面积（含人防面积）计算； 2.含场地平整、土方挖运及回填、基坑支护，土建、装修（含地下室电梯前室）、给排水、照明、消防、弱电、智能化、防雷、通风，停车场地坪漆及标线标识标牌等。
|  | 共2层 |  | 3456.9702 | ~ | 3837.2369
|  | 共3层 |  | 3781.444 | ~ | 4197.4028
|  | 人防工程+ |  | 1210.8503 | ~ | 1344.0438 | 1.按地下室人防建筑面积计，按平时设备考虑； 2.‘+’表示除地下室通用指标外，因人防部分而增加的单方造价； 3.含人防土建、人防给排水、人防电气、人防通风、人防门等。
| 地上建筑工程 | 低密度低层住宅 |  | 2577.0893 | ~ | 2860.5691 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计，塔楼下面有裙楼的，应扣除裙楼建筑面积； 2.低密度低层住宅综合考虑了独栋及联排别墅，存量的别墅项目可参照使用； 3.单体建筑的公共设施配套用房包括幼儿园、居委（派出所）用房、物业用房、垃圾站、厕所等，按满足基本使用标准计； 4.其他模块均按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面装修，外立面东、西两侧和屋面保温隔热装饰和公共区（大堂、电梯前室、楼梯间）装修，户内按毛坯标准：地面毛坯、墙面砂浆抹灰、天面水泥浆一遍，防水（含屋面、卫生间），门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏，配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化、消防设施，防雷，给水入口和排水出口等； 5.住宅塔楼第1、2层等楼层为商铺、办公等用途的，参考“商业裙楼”造价指标； 6.不含电梯及柴油发电机组设备费用； 6.商业裙楼层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计； 7.住宅塔楼层高按3m计。
|  | 公共设施配套用房 |  | 2634.5573 | ~ | 2924.3586
|  | 商业裙楼 |  | 2361.2079 | ~ | 2620.9408
|  | 住宅(塔)楼 | ≤6层 | 1965.1987 | ~ | 2181.3706
|  |  | 7-11层 | 2020.4387 | ~ | 2242.6869
|  |  | 12-17层 | 2082.2888 | ~ | 2311.3406
|  |  | 18-22层 | 2118.8415 | ~ | 2351.9141
|  |  | 22层以上（100米以下） | 2360.8414 | ~ | 2620.5339
|  |  | 100米以上 | 2631.5494 | ~ | 2921.0199
|  | 商业(塔)楼 | ≤6层 | 2490.4428 | ~ | 2764.3915 | 1.按建筑物总层数对应各模块相应建筑面积计，下面有裙楼的，应扣除裙楼面积； 2.按毛坯交楼标准（含土建、安装），含外立面装修，外立面东、西两侧和屋面保温隔热装饰和公共部位（大堂、电梯前室、楼梯间）装修；户内毛坯：地面毛坯、墙面砂浆抹灰、天面水泥浆一遍，防水（含屋面、卫生间），门（入户、防火、其他），铝合金门窗、护栏、配电箱、弱电箱（网络、电讯、有线电视）、智能化、防雷、消防设施、给水入口和排水出口等； 3.不含电梯、空调及柴油发电机组设备费用； 4.层高首层按5~6m，标准层3.6~4.5m计。
|  |  | 7-12层 | 2128.3102 | ~ | 2362.4243
|  |  | 13-18层 | 2214.3026 | ~ | 2457.8758
|  |  | 18层以上（100米以下） | 2370.9873 | ~ | 2631.7959
|  |  | 100米以上 | 2667.9352 | ~ | 2961.4081
| 特殊装饰工程 | 户内装修 |  | 1222.0386 |  |  | 1.按套内建筑面积计，中等装修标准； 2.装修标准 客厅：地面抛光砖、简单吊顶、刷乳胶漆（1底2面）、踢脚线；房间：复合木地板、顶角线、踢脚线、刷乳胶漆、木门；厨房：铝扣板吊顶、吊柜和厨柜（含抽油烟机、消毒柜、燃气灶、天然气热水器、洗菜盆和水龙头等）、墙面砖、防滑地砖；卫生间：铝扣板吊顶、墙面砖、防滑地砖、冼手间吊地柜（含冼手台盆、水龙头）、淋浴间玻璃隔断，排气扇，坐便器等； 3.安装 配电箱和弱电箱及其全屋布线、开关插座、灯具，给水管安装等； 4.造价指标细目详见《户内装修综合指标细目组成》。
|  | 高档外立面 | 干挂石材+ | 599.0879 | ~ | 664.9875 | 1.干挂石材和玻璃幕墙均按其外立面面积计； 2.‘+’表示采用挂石、玻璃外幕墙而额外增加的造价指标。
|  |  | 玻璃幕墙+ | 1024.2854 | ~ | 1136.9568
| 燃气工程（元/户） |  |  | 5278.6992 |  |  | 1.按户计； 2.包括工程费、户内设施配套费、集抄费、容量气价费。
室外工程 | 室外配套工程 | 高低压配电 | 高压电缆（元/m） | 2038.6934 | ~ | 2262.9497 | 1.除注明外按各模块占地面积计； 2.高低压配电中的高压电缆按直埋方式考虑，电缆保护管为塑料保护管，并综合考虑路面或人行道的拆除及修复；高压电缆直径为3*300 mm²，按电缆累计总长度以m计算； 3.室外小区道路(含排水管）按道路占地面积计算，按一般混凝土道路考虑； 4.园区广场铺装,按实铺面积计算，不含基层和垫层内容，具体以实际实施另行计取； 5.室外泳池按设计储水体积计算，指标包含泳池、电气及设备等，不包含更衣室、卫生间。
|  |  | 配电房设施（元/KVA） | 1532.5759 | ~ | 1701.1593
|  | 室外小区道路（含排水管） |  | 457.5207 | ~ | 507.848
|  | 园区广场铺装 |  | 238 | ~ | 263
|  | 室外泳池(元/m³) |  | 1896.459 | ~ | 2105.0695
|  | 园林绿化 |  | 281.7344 |  |  | 1.园林绿化包括绿地填土整理、乔木、灌木、露地花卉、草皮等植物的种植及保养，乔木支撑和绿化给排水安装等，不包括园建工程费用； 2.造价指标细目详见《园林绿化工程综合指标细目组成》。
| 其他工程 | 挡土墙 （元/ m³） | 砌石挡墙 | 719.4691 | ~ | 798.6107 | 1.按实体体积计（含压顶、基础，不含垫层）； 2.挡墙包含土方、模板、钢筋、浇筑、装饰、脚手架等工作内容。
|  |  | 钢筋混凝土 | 2266.2685 | ~ | 2515.558
|  | ‘三通一平’土方挖运工程（元/ m³） |  | 26.0763 | ~ | 28.9447 | 1.按实体体积计； 2.仅指前期“三通一平”一~三类土方挖填，运距按5km计，每增减1km增减3元/m³。

## 附件2-2
附件2-2：
户内装修综合指标细目组成
单价、合价单位：元
装修分类 |  |  | 工程量 |  | 2021年 |  | 备注
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
装饰 | 客厅 房间 | 房间门 | 3 | 樘 | 2212.71 | 6638.13 | 1.装饰 厅（含客、饭厅及入户玄关）地面采用抛光砖800*800mm（含踢脚线）、墙面乳胶漆、天棚含普通石膏板灯槽四周走边； 2.房间地面采用复合木地板（含踢脚线）、墙面乳胶漆、天棚乳胶漆（含普通石膏线走边和窗帘盒）； 3.墙面、天棚乳胶漆按底刷腻子二遍，面层乳胶漆底油1遍面油2遍； 4.房间门按成品实木门，不含入户门和阳台落地门。
|  | 简单吊顶 | 20 | ㎡ | 198.97 | 3979.4
|  | 天花、墙面刷乳胶漆 | 250 | ㎡ | 48.36 | 12090
|  | 抛光砖（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 287.46 | 11498.4
|  | 复合木地板（含踢脚线） | 40 | ㎡ | 328.96 | 13158.4
| 厨房 卫生间阳台 | 厨房门 | 1 | 樘 | 2927.65 | 2927.65 | 1.装饰 卫生间、阳台地面采用300*600防滑砖、厨房600*600防滑砖，卫生间、厨房墙面300*600墙面砖，卫生间、厨房天棚为300*300铝扣板吊顶，阳台天棚采用乳胶漆（同房间）； 2.卫生间门为成品铝合金钢化玻璃门，厨房门按成品铝合金钢化玻璃推拉门（含包边门套、拉手五金）考虑； 3.卫生间、阳台及厨房含二次防水； 4.厨柜包括：地柜、吊柜、洗菜盆、水龙头、下水器等； 5.洗手台柜包括：洗手盆、镜子、水龙头、下水器等； 6.卫浴用具包括：淋浴间、排气扇、座（蹲）厕、多功能花洒、卫浴五金挂件、厕纸盒、毛巾杆等。
|  | 卫生间铝合金玻璃门 | 2 | 樘 | 1410.17 | 2820.34
|  | 铝扣板天花 | 14 | ㎡ | 198.93 | 2785.02
|  | 墙面砖 | 51 | ㎡ | 189.66 | 9672.66
|  | 防滑地砖 | 24 | ㎡ | 256.12 | 6146.88
|  | 厨灶柜、厨柜 | 4.5 | m | 2768.12 | 12456.54
|  | 抽油烟机,灶具，燃气热水器 | 1 | 套 | 5171.26 | 5171.26
|  | 消毒柜 | 1 | 套 | 2454.601 | 2454.601
|  | 卫生间洗手台柜 | 2 | 套 | 2339.13 | 4678.26
|  | 卫浴用具，排气扇 | 2 | 套 | 4450.31 | 8900.62
其他安装 |  | 灯具 | 12 | 套 | 300.3 | 3603.6 | 1.开关、插座安装含管线； 2.水龙头为阳台、卫生间简易水龙头。
|  | 开关 | 18 | 套 | 168.5 | 3033
|  | 插座 | 30 | 套 | 167.08 | 5012.4
|  | 水龙头 | 4 | 套 | 113.52 | 454.08
|  | 给水管 | 79 | m | 59.78 | 4722.62
总计 |  |  | 元 |  | / | 122203.861
说明： 1.以建筑面积100平方米三房（双卫）室内精装修工程量为例； 2.数量为相应实际户内装修工程量，单位为㎡、m、樘、套等； 3.门制作及安装，含补墙缝（水泥沙）、门锁、五金、门吸、门套线等； 4.灯具包括：客厅灯、房间灯、厨卫、卫生间吸顶灯等； 5.开关包括：三位单联开关、二位双联开关、一位双联开关等； 6.插座包括：一位开关带二三插、二三插、电视插、电话插、网络插等。

## 附件2-3
附件2-3：
园林绿化工程综合指标细目组成
单价、合价单位：元
绿化类别 |  |  | 工程量 |  | 2021年
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
绿化工程（按绿化面积10000㎡测算） |  | 乔木种植 | 株 | 450 | 2389.91 | 1075459.5
|  | 灌木种植 | 株 | 690 | 347.89 | 240044.1
|  | 花卉及地被种植 | ㎡ | 5500 | 154.34 | 848870
|  | 草皮种植 | ㎡ | 4500 | 49.86 | 224370
|  | 绿地整理 | ㎡ | 10000 | 42.86 | 428600
总计 |  |  | 元/10000m2 |  | / | 2817343.6
附注： | 1.乔木配置情况如下：
| 胸径5-10cm |  |  | 280棵
| 胸径11-15cm |  |  | 113棵
| 胸径16-24cm |  |  | 42棵
| 胸径25-30cm |  |  | 6棵
| 胸径31-40cm |  |  | 4棵
| 胸径40cm以上 |  |  | 5棵
2.灌木配置情况如下：
| 苗高×冠幅 100-120cm×100-120cm |  |  | 307棵
| 苗高×冠幅 100-120cm×130-150cm |  |  | 50棵
| 苗高×冠幅 100-120cm×160-180cm |  |  | 131棵
| 苗高×冠幅 100-120cm×200-220cm |  |  | 26棵
| 苗高×冠幅 140-160cm×140-160cm |  |  | 103棵
| 苗高×冠幅 160-180cm×180-200cm |  |  | 25棵
| 苗高×冠幅 180-200cm×200-240cm |  |  | 48棵
3.花卉及地被种植密度按25~36袋/m2考虑；
4.绿化保养期按12个月考虑；
5.绿化给排水已综合考虑。绿化给水按人工取水浇灌考虑。